| 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金幕墙（方通型材） | 65×190mm | 52根 |  |  |
| 铝塑板（双面） | m² | 118 |  |  |
| 8mm钢化玻璃 | m² | 61.6 |  |  |
| 镀锌角铁连片 | 50×50×150mm | 208片 |  |  |
| 膨胀螺栓 | 140×12mm | 624枚 |  |  |
| 丝杆螺栓 | 100×100mm | 208套 |  |  |
| 海绵胶条 |  | 2捆 |  |  |
| 玻璃胶 |  | 104条 |  |  |
| 附件 |  | 1项 |  |  |
| 连接铝合金厚角 |  | 6条 |  |  |
| 脚手架 |  | 40套 |  |  |

# 项目清单及要求